报废资产包含：已完成泄压处理的高压二氧化碳钢瓶、旧消防金属管道、火灾报警旧主机、各类探测器、模块、喷头等消防末端设备。

具体报废资产明细如下：

	序号
	名称
	列别
	产品型号
	单位
	数量
	约重量（KG）
	 重量（KG）小计 
	 材质备注 

	1
	 灭火剂瓶组  
	 高压二氧化碳灭火 
	 EJZ70 
	 瓶组 
	338
	83.00 
	28054.00 
	 钢铁 

	2
	 灭火剂瓶组架 
	 高压二氧化碳灭火 
	
	 瓶组 
	338
	10.00 
	3380.00 
	 钢铁 

	3
	 集流管 
	 高压二氧化碳灭火 
	DN80-DN40 
	 瓶组 
	338
	6.00 
	2028.00 
	 钢铁 

	4
	 启动软管 
	 气体通用件 
	C6W-300L 
	 根 
	338
	0.15 
	50.70 
	 钢铁 

	5
	 称重装置总成 
	 高压二氧化碳灭火 
	 CZ70 
	 套 
	338
	3.00 
	1014.00 
	不锈钢

	6
	 高压软管 
	 高压二氧化碳灭火 
	 ERG12/15 
	 根 
	338
	0.50 
	169.00 
	不锈钢

	7
	 瓶头阀（含单出口气启动器） 
	 气体通用件 
	
	 个 
	338
	0.50 
	169.00 
	 铜 

	8
	 液体单向阀 
	 高压二氧化碳灭火 
	 YD12/12.4 
	 个 
	338
	0.30 
	101.40 
	 铜 

	9
	 驱动瓶组 
	 高压二氧化碳灭火 
	
	 瓶组 
	6
	5.00 
	30.00 
	 钢铁 

	10
	 驱动瓶组架 
	气体通用驱动瓶组架 
	
	 瓶组 
	6
	10.00 
	60.00 
	 钢铁 

	11
	 信号反馈装置/压力信号器 
	 高压二氧化碳灭火 
	
	 个 
	49
	0.20 
	9.80 
	 不锈钢 

	12
	 电磁型驱动装置  
	 气体通用件 
	
	 套 
	200
	0.50 
	100.00 
	 不锈钢 

	13
	 主备转换装置 
	 气体通用件 
	
	 套 
	7
	5.00 
	35.00 
	 钢铁 

	14
	 喷嘴 
	 气体通用件 
	
	 个 
	604
	0.10 
	60.40 
	 铜 

	15
	 喷嘴罩 
	 气体通用件 
	 EPZH 
	 个 
	604
	0.20 
	120.80 
	 钢铁 

	16
	 控制管路（含配件） 
	 气体通用件 
	Φ8×1
	套
	220
	0.50 
	110.00 
	 铜 

	17
	 气体单向阀、低泄阀、安全阀 
	 气体通用件 
	 QD6/6.6 
	 个 
	220
	0.20 
	44.00 
	 铜 

	18
	 控制管路（含配件） 
	 高压二氧化碳灭火 
	 Φ8×1 
	 米 
	220
	0.30 
	66.00 
	 铜 

	19
	 选择阀 
	 高压二氧化碳灭火 
	 XZ50  
	 个 
	2
	6.00 
	12.00 
	 铜 

	20
	 选择阀 
	 高压二氧化碳灭火 
	 XZ65  
	 个 
	18
	8.00 
	144.00 
	 铜 

	21
	 选择阀 
	 高压二氧化碳灭火 
	 XZ80  
	 个 
	28
	10.00 
	280.00 
	 铜 

	22
	探测器、按钮、模块、电话分机等末端设备
	
	
	个
	3051
	0.05
	152.55
	 塑料

	23
	放气指示灯
	
	
	个
	108
	0.5
	54
	 塑料

	24
	消防报警备用电源
	
	
	个
	4
	2
	8
	 塑料

	25
	气体灭火控制器 
	
	
	台
	24
	13
	312
	铁

	26
	警铃
	
	
	个
	187
	1
	187
	铁

	27
	火灾自动报警控制器（含总线控制盘拆除多线启动盘拆除、消防电话、消控室联动控制器拆除、二氧化碳系统显示屏 ）
	
	
	套
	1
	270
	270
	铁

	28
	CRT图文显示装置 拆除
	
	
	个
	1
	2
	2
	铁

	合计数
	37,023.65 
	

	注：具体数量/重量以现场实际为准。


附件

报  价  函

致：广东省档案馆

     贵单位消防改造项目拟报废一批资产，经实地勘察，我方确定报价如下：
	项目名称
	数量
	单位
	报价（人民币）
	备注

	广东省档案馆消防改造项目报废资产处置
	1
	批
	
	

	注：按甲方要求上门取货，报价已包含税费、清理搬运费及运输费等其他不可预见费用。


回收单位名称（加盖公章）：                    
供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：       
日期：     年   月   日             
